## Överblick
Fyll i data för projektet |  | ROI (Return on Investment) är beräknad till 1.1 år |  |  |  | ROI (Return on Investment) är beräknad till
|  |  | Befintliga | LED
Armaturer |  | Antal | 48 | 48 |  | 1.1 | år
Antal existerande armaturer | 48 | Effekt inkl. ballast | 410 | 150
Antal nya LED | 48 | Total effekt per timme | 19680 | 7200
Antal operativa timmar per dag | 24 | Livslängd i timmar | 10000 | 50000
Antal operativa dagar per år | 365 | Ersättningskostnad (inköp) efter förbrukad livslängd | 200 | 2734.45
|  | Antal operativa timmar per dag | 24 | 24
Förbrukning i watt |  | Antal operativa dagar per år | 365 | 365
Förbrukning existerande armaturer i watt (inkl. ballast) | 410
Förbrukning LED i watt | 150 | Driftskostnader över hela projektstiden | Befintliga | LED | Differens
% Besparing LED vs befintliga armaturer | 63.41% | Energikostnad | 2293782.8475 | 839188.8467 | 1454594.0009
|  | Ersättningskostnad | 76800 | 131253.6 | -54453.6
|  | Totalt | 2370582.8475 | 970442.4467 | 1400140.4009
Elkostnad
KWh Pris (inkl. skatt etc.) | 1 | Investering LED
Genomsnittlig prisökning i % | 6.2% | Pris per LED | 3379
Kg CO2 per KwH | 0.63 | Installationskostnad (arbete) per armatur | 0
|  | Installationskostnad (arbete) utbytes per armatur | 0
Kostnad Befintliga |  | Övrigt (rörelsesensorer m.m.) | 0
Inköpspris befintliga lampor per styck | 200 | Summa | 3379
Livslängd i timmar | 10000 | Total investering | 162192
Installationskostnad (arbetskostnad) per styck
Installationskostnad (arbetskostnad) utbytes per styck | 200 | Elimenering av investering för befintliga lampor
Inköpspris armatur | 0 | Pris per armatur | 0
Livslängd i timmar | 80000 | Pris per befintlig lampa | 200
Installationskostnad (arbetskostnad) | 0 | Installationskostnad (arbete) per befintlig armatur | 0
|  | Installationskostnad (arbete) per utbytes lampa | 200
Kostnad LED |  | Övrigt (rörelsesensorer m.m.) | 200
Pris LED per styck | 3379 | Summa | 600
Installationskostnad (arbetskostnad) per styck | 0 | Elimenering av investering | 9600
Installationskostnad (arbetskostnad) utbytes per styck |  | Netto investering | 152592
Pris övrigt (rörelsesensorer m.m.), totalt | 0
Pris LED eftet att de behöver bytas* | 2734.45 | Besparing under hela projektstiden | 10
* Livslängd i timmar | 50000 | Total besparing | 1400140.4009
|  | Netto investering | 152592
Installationskostnad (arbetskostnad) | 0 | Netto besparing | 1247548.4009
Planerade Ni att ersätta Er befintliga belysning | YES | Genomsnittlig besparing per år med LED | 124754.8401
Projektstid i år | 10 | Genomsnittlig besparing per LED och år | 2599.0592
|  | ROI i år | 1.0898
Med reservation för tekniska ändringar och felskrivningar | YES | Reducerat CO2 utsläpp (Kg) | 688746.24
Copyright © LED & LED 2018. Alla rättigheter reserverade | NO

## Energibesparing
| Gemensamma faktorer | [6 empty] | Befintliga |  |  | LED |  |  | Energibesparing
År | # Befintliga | Timmar / Dag | Dagar / År | Totalt operativ timmar befintliga | # LED | Totalt operativ timmar LED | KWH pris | Watt | Årlig kostnad | Energikostnad | Watt | Årlig kostnad | Energikostnad | Besparing / Armatur | Total besparing | % Besparing | Sammanlagda besparingar
1 | 48 | 24 | 365 | 420480 | 48 | 420480 | 1 | 410 | 3591.6 | 172396.8 | 150 | 1314 | 63072 | 2277.6 | 109324.8 | 63.41% | 109324.8
2 | 48 | 24 | 365 | 420480 | 48 | 420480 | 1.062 | 410 | 3814.2792 | 183085.4016 | 150 | 1395.468 | 66982.464 | 2418.8112 | 116102.9376 | 63.41% | 225427.7376
3 | 48 | 24 | 365 | 420480 | 48 | 420480 | 1.1278 | 410 | 4050.7645 | 194436.6965 | 150 | 1481.987 | 71135.3768 | 2568.7775 | 123301.3197 | 63.41% | 348729.0573
4 | 48 | 24 | 365 | 420480 | 48 | 420480 | 1.1978 | 410 | 4301.9119 | 206491.7717 | 150 | 1573.8702 | 75545.7701 | 2728.0417 | 130946.0016 | 63.41% | 479675.0589
5 | 48 | 24 | 365 | 420480 | 48 | 420480 | 1.272 | 410 | 4568.6304 | 219294.2615 | 150 | 1671.4502 | 80229.6079 | 2897.1803 | 139064.6537 | 63.41% | 618739.7125
6 | 48 | 24 | 365 | 420480 | 48 | 420480 | 1.3509 | 410 | 4851.8855 | 232890.5057 | 150 | 1775.0801 | 85203.8436 | 3076.8055 | 147686.6622 | 63.41% | 766426.3747
7 | 48 | 24 | 365 | 420480 | 48 | 420480 | 1.4347 | 410 | 5152.7024 | 247329.7171 | 150 | 1885.135 | 90486.4819 | 3267.5674 | 156843.2352 | 63.41% | 923269.6099
8 | 48 | 24 | 365 | 420480 | 48 | 420480 | 1.5236 | 410 | 5472.17 | 262664.1596 | 150 | 2002.0134 | 96096.6437 | 3470.1566 | 166567.5158 | 63.41% | 1089837.1258
9 | 48 | 24 | 365 | 420480 | 48 | 420480 | 1.6181 | 410 | 5811.4445 | 278949.3374 | 150 | 2126.1382 | 102054.6357 | 3685.3063 | 176894.7018 | 63.41% | 1266731.8276
10 | 48 | 24 | 365 | 420480 | 48 | 420480 | 1.7184 | 410 | 6171.7541 | 296244.1964 | 150 | 2257.9588 | 108382.0231 | 3913.7953 | 187862.1733 | 63.41% | 1454594.0009
0 | 48 | 24 | 365 | 0 | 48 | 0 | 1.8249 | 410 | 6554.4028 | 0 | 150 | 2397.9523 | 0 | 4156.4506 | 0 | 0% | 1454594.0009
0 | 48 | 24 | 365 | 0 | 48 | 0 | 1.9381 | 410 | 6960.7758 | 0 | 150 | 2546.6253 | 0 | 4414.1505 | 0 | 0% | 1454594.0009
0 | 48 | 24 | 365 | 0 | 48 | 0 | 2.0582 | 410 | 7392.3439 | 0 | 150 | 2704.5161 | 0 | 4687.8279 | 0 | 0% | 1454594.0009
0 | 48 | 24 | 365 | 0 | 48 | 0 | 2.1858 | 410 | 7850.6692 | 0 | 150 | 2872.1961 | 0 | 4978.4732 | 0 | 0% | 1454594.0009
0 | 48 | 24 | 365 | 0 | 48 | 0 | 2.3214 | 410 | 8337.4107 | 0 | 150 | 3050.2722 | 0 | 5287.1385 | 0 | 0% | 1454594.0009
0 | 48 | 24 | 365 | 0 | 48 | 0 | 2.4653 | 410 | 8854.3302 | 0 | 150 | 3239.3891 | 0 | 5614.9411 | 0 | 0% | 1454594.0009
0 | 48 | 24 | 365 | 0 | 48 | 0 | 2.6181 | 410 | 9403.2987 | 0 | 150 | 3440.2312 | 0 | 5963.0675 | 0 | 0% | 1454594.0009
0 | 48 | 24 | 365 | 0 | 48 | 0 | 2.7805 | 410 | 9986.3032 | 0 | 150 | 3653.5256 | 0 | 6332.7776 | 0 | 0% | 1454594.0009
0 | 48 | 24 | 365 | 0 | 48 | 0 | 2.9528 | 410 | 10605.454 | 0 | 150 | 3880.0441 | 0 | 6725.4098 | 0 | 0% | 1454594.0009
0 | 48 | 24 | 365 | 0 | 48 | 0 | 3.1359 | 410 | 11262.9921 | 0 | 150 | 4120.6069 | 0 | 7142.3853 | 0 | 0% | 1454594.0009
0 | 48 | 24 | 365 | 0 | 48 | 0 | 3.3304 | 410 | 11961.2977 | 0 | 150 | 4376.0845 | 0 | 7585.2131 | 0 | 0% | 1454594.0009
0 | 48 | 24 | 365 | 0 | 48 | 0 | 3.5368 | 410 | 12702.8981 | 0 | 150 | 4647.4017 | 0 | 8055.4964 | 0 | 0% | 1454594.0009
0 | 48 | 24 | 365 | 0 | 48 | 0 | 3.7561 | 410 | 13490.4778 | 0 | 150 | 4935.5407 | 0 | 8554.9371 | 0 | 0% | 1454594.0009
0 | 48 | 24 | 365 | 0 | 48 | 0 | 3.989 | 410 | 14326.8874 | 0 | 150 | 5241.5442 | 0 | 9085.3432 | 0 | 0% | 1454594.0009
0 | 48 | 24 | 365 | 0 | 48 | 0 | 4.2363 | 410 | 15215.1544 | 0 | 150 | 5566.5199 | 0 | 9648.6345 | 0 | 0% | 1454594.0009
0 | 48 | 24 | 365 | 0 | 48 | 0 | 4.499 | 410 | 16158.494 | 0 | 150 | 5911.6441 | 0 | 10246.8499 | 0 | 0% | 1454594.0009
0 | 48 | 24 | 365 | 0 | 48 | 0 | 4.7779 | 410 | 17160.3206 | 0 | 150 | 6278.1661 | 0 | 10882.1545 | 0 | 0% | 1454594.0009
Total |  |  |  | 4204800 | [5 empty] | 2293782.8475 |  |  | 839188.8467 |  | 1454594.0009 |  | 1454594.0009

## Besparing med LED
Timmar / Dag | Dagar / År | Operativ i timmar | Projekt tid i år | Total operativ i timmar
24 | 365 | 8760 | 10 | 87600
Byte och inköpskostnader befintliga |  |  |  |  | Armaturbyte och inköpskostnader
Livslängd | # Antal byten | Inköpskostnad | Byteskostnad | Total | Livslängd | # Antal byten | Inköpskostnad | Byteskostnad | Total
10000 | 8 | 200 | 0 | 1600 | 80000 | 1 | 0 | 0 | 0
LED DOMO High Bay byte och inköpskostnader
Livslängd | # Antal byten | Inköpskostnad | Byteskostnad | Total
50000 | 1 | 2734.45 | 0 | 2734.45
Översikt Inköp
| # Lampor | Kostnad / lampa över hela projekttiden | Total Kostnad | Årlig kostnad
Befintliga | 48 | 1600 | 76800 | 7680
LED | 48 | 2734.45 | 131253.6 | 13125.36
Besparing |  |  | -54453.6 | -5445.36

## Data
| Befintliga |  |  | LED
År | Energikostnad | Byteskostnad | Energi- och byteskostnad befintliga | Energikostnad | Byteskostnad | Energi- och byteskostnad LED | Årlig besparing
1 | 172396.8 | 7680 | 180076.8 | 63072 | 13125.36 | 76197.36 | 103879.44
2 | 183085.4016 | 7680 | 190765.4016 | 66982.464 | 13125.36 | 80107.824 | 110657.5776
3 | 194436.6965 | 7680 | 202116.6965 | 71135.3768 | 13125.36 | 84260.7368 | 117855.9597
4 | 206491.7717 | 7680 | 214171.7717 | 75545.7701 | 13125.36 | 88671.1301 | 125500.6416
5 | 219294.2615 | 7680 | 226974.2615 | 80229.6079 | 13125.36 | 93354.9679 | 133619.2937
6 | 232890.5057 | 7680 | 240570.5057 | 85203.8436 | 13125.36 | 98329.2036 | 142241.3022
7 | 247329.7171 | 7680 | 255009.7171 | 90486.4819 | 13125.36 | 103611.8419 | 151397.8752
8 | 262664.1596 | 7680 | 270344.1596 | 96096.6437 | 13125.36 | 109222.0037 | 161122.1558
9 | 278949.3374 | 7680 | 286629.3374 | 102054.6357 | 13125.36 | 115179.9957 | 171449.3418
10 | 296244.1964 | 7680 | 303924.1964 | 108382.0231 | 13125.36 | 121507.3831 | 182416.8133
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0